Druckluft-Speicherkraftwerk

(LuftEi)

1. Hintergrund der Erfindung und Stand der Technik

1.1 Speicheraufgaben

1.2 Die vier Phasen eines Speicherbetriebes

1.3 Ansätze zu einer großtechnischen Lösung des Speicherproblems

2. Allgemeine Beschreibung der Erfindung

2.1 Die Grundidee

Bildunterschriften

2.2 Das  Meeres- Überdruck-Luftspeicher-Kraftwerk

2.2.1  Die Grundschaltung

2.2.2  Ergänzungen zur Betriebsweise und weitere Ausgestaltung

2.2.2.1 Der Turbinenbetrieb

2.2.2.2 Drossel an Stelle der Hochdruckturbine

2.2.2.3  Zentrale Anbindung

2.3  Weitere Bemerkungen zu einzelnen Bauteilen

2.3.1 Grundventil 56

2.3.2 Der Schnorchel

2.3.3 Der Kompressor

2.4  Übertragung auf andere Standorte

2.41 „Luftei“ als „Bergei“

2.42 „Luftei“ an Land ?

2.43 „Luftei“ als Speicher und Schwerkraftfundament für Offshore-Wind

3. Vorteile der Erfindung

Literatur, Verzeichnis der Bezeichnungen

Patentansprüche

Kurzfassung

Dr. Gerhard Luther                                               Prof. Dr. Horst Schmidt-Böcking

Universität des Saarlandes                                     Universität Frankfurt

Experimentalphysik, Bau E26                                 Institut für Kernphysik

66041 Saarbrücken                                                60438 Frankfurt, Max-von-Laue-Str. 1

luther.gerhard@ingenieur.de                                  schmidtb@atom.uni-frankfurt.de

0681-302-2737(d)  und 0681-56310(p)                   Tel.: 069-798 47002 und 06174-934099(p)

Sprungliste

Gebiet der Erfindung	3

1. Hintergrund der Erfindung und Stand der Technik	3

1.1 Speicheraufgaben	3

1.2 Die vier Phasen eines Speicherbetriebes	3

1.3 Ansätze zu einer großtechnischen Lösung des Speicherproblems	5

2. Allgemeine Beschreibung der Erfindung	8

2.1 Die Grundidee	8

Bildunterschriften:	9

2.2 Das  Meeres- Überdruck-Luftspeicher-Kraftwerk	10

2.2.1  Die Grundschaltung	10

2.2.2  Ergänzungen zur Betriebsweise und weitere Ausgestaltung	13

2.2.2.1 Der Turbinenbetrieb	13

2.2.2.2 Drossel an Stelle der Hochdruckturbine	15

2.2.2.3  Zentrale Anbindung	16

2.3 Weitere Bemerkungen zu einzelnen Bauteilen	17

2.3.1 Grundventil 56	17

2.3.2 Der Schnorchel	18

2.3.3 Der Kompressor	18

2.4  Übertragung auf andere Standorte	19

2.41 „Luftei“ als „Bergei“	19

2.42 „Luftei“ an Land ?	19

2.43 „Luftei“ als Speicher und Schwerkraftfundament für Offshore-Wind	19

3. Vorteile der Erfindung	21

Literaturangaben:	22

Bezeichnungen in den Bildern:	22

Patentansprüche:	23

Kurzfassung:	25

Druckluft-Speicherkraftwerk

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Druckluft-Speicherkraftwerk zum Speichern von Energie, insbesondere von zeitlich schwankend zur Verfügung stehender Elektrizität aus Windkraftanlagen und/oder Photovoltaikanlagen.

# 1. Hintergrund der Erfindung und Stand der Technik

Es geht darum, die erwartete Ausweitung der Anteile fluktuierender Energiequellen wie Wind und Sonne an der Stromerzeugung durch Vorhaltung von Speicherkapazitäten abzufedern. Hierzu sind zunächst einige grundlegende Vorüberlegungen zum Einsatz und Anforderungen von Stromspeichern in einer durch fluktuierende Stromquellen dominierten Elektrizitätswirtschaft hilfreich.

## 1.1 Speicheraufgaben

Zur kostengünstigen Ernte des Angebotes Erneuerbarer Energien müssen Speicher eingesetzt werden, die man in ihrer Funktion grob in drei verschiedene Gruppen einteilen kann:

(1.) Tagesspeicher

Tagesspeicher müssen die astronomisch bedingte tägliche Periodik der Sonneneinstrahlung abpuffern. Insbesondere PV-Anlagen  brauchen leistungsfähige Tagesspeicher.

Aber auch Windenergie-Anlagen können Speicheranlagen im Kurzzeitbereich zur Vergleichmäßigung ihrer Ausgangsleistung oder zur optimalen Nutzung von Leitungskapazität einsetzen.

(2.) Flautenspeicher

Es gibt Tage mit sehr geringem Winddargebot. Dummerweise auch im Winter, wenn in höheren Breiten zum Ausgleich praktisch kein Solarstrom anfällt. Daher ergibt sich eine Nachfrage nach Speichern im Bereich von mehreren Tagen bis zu einer Woche, die wir als Wochen- oder Flautenspeicher bezeichnen.

(3.) Saisonspeicher

Im Winter gibt es etwas mehr Wind als im Sommer, dafür gibt es im Sommer deutlich mehr Solarstrom als im Winter. Es gibt im Sommerhalbjahr Zeiten, wo durch Kombination von Solar-und Windstrom ein beachtlicher Überschuss an Strom bereitsteht, der geradezu entsorgt werden muss und daher zu sehr günstigen Preisen verfügbar ist. Mit einem Saisonspeicher könnte man ihn nutzen.

## 1.2 Die vier Phasen eines Speicherbetriebes

Jeder Speicherbetrieb besteht aus vier Phasen, die man in 2 Gruppen zusammenfassen kann: Einspeichern und Halten, Ausspeichern und Warten:

(1.) Einspeichern

Eine Vorrichtung, der Einspeicherer,  muss mit dem ankommenden Strom aus einem energiearmen Material einen speicherfähigen Energieträger produzieren.

Einige Beispiele für Einspeicherer:

- die Pumpe in einem Pumpspeicherkraftwerk (PSKW), die Wasser aus dem Unterbecken in das Oberbecken hochpumpt und damit mit potentieller Energie belädt.

- der Kompressor in einem Luftdruckspeicherkraftwerk, der Außenluft verdichtet und in einem Speicherraum presst.

- die Elektroden und der Elektrolyt einer Batterie, die bei Stromfluss durch chemische Reaktion Material in eine chemisch energiereichere Form umwandeln.

(2.) Halten

Ein Speichergefäß muss den aufgeladenen Stoff oder räumlichen Zustand für eine bestimmte Zeitdauer mit möglichst geringen Verlusten aufbewahren.

Einige Beispiele für Speichergefäße:

- das obere Wasserreservoir und das funktionsmäßig dazu gehörige untere Reservoir.

- der Hohlkörper in einem Druckspeicherkraftwerk

- die gesamte Batterie, also Batteriegefäß, Elektroden und Elektrolyt

(3.) Ausspeichern

Eine Vorrichtung, der Ausspeicherer,  muss aus dem  gespeicherten Energieträger wieder Strom für das Netz produzieren.

Einige Beispiele für Ausspeicherer:

- die Turbine des PSKW, die die potentielle Energie des Oberwassers wieder in Elektrizität zurück verwandelt.

- die Turbine des Druckspeicherkraftwerkes, die aus der Entspannung der Druckluft Energie gewinnt.

- die Elektroden und der Elektrolyt einer Batterie, die bei Stromentnahme durch chemische Reaktion Material in eine chemisch energieärmere Form umwandeln

(4.) Warten

Das energetisch „leere“ Speichergefäß muss warten bis wieder billiger Strom zur Verfügung steht, so dass Energie erneut eingespeichert werden kann. Ein Speichergefäß muss nach dem Ausspeichern noch nicht unbedingt in einem mechanischen oder thermischen Gleichgewicht mit seiner Umgebung sein, so dass  auch in der Wartezeit mit abklingender Intensität physikalische Ausgleichsvorgänge wie Druckverlust oder Wärmeübertragung stattfinden können. Die Wartephase ähnelt in vielem der „Halte“-Phase und kann in manchen Betrachtungen mit dieser als „Ruhezeit“, in der der Speicher gefüllt oder leer bleibt, zusammengezogen werden.

Ein Zyklus des Speicherbetriebes lässt sich entsprechend seiner vier Phasen durch vier Zeiten kennzeichnen:

τLade       = Ladezeit zur vollständigen Aufladung des Speichers

τRuhe_voll = Haltezeit, die Ruhezeit im energetisch beladenen Zustand,

τEntlade     =  Entladezeit,  in der unter Voll-Last die gespeicherte Energie abgegeben wird.

τRuhe_leer   = Wartezeit, die Ruhezeit im energetisch entladenen Zustand.

Die  Haltezeit τRuhe_voll  und die Wartezeit τRuhe_leer  lassen sich zweckmäßig zu der gesamten Ruhezeit τRuhe  zusammenfassen:

τRuhe  = τRuhe_voll + τRuhe_leer =   Ruhezeit, in der der Speicher gefüllt oder leer bleibt

Bei der theoretischen Untersuchung wird man die oben angegebenen Phasen in ihrer natürlichen Abfolge behandeln. Den Startpunkt kann man jedoch frei wählen und hier ist es zweckmäßig von einem physikalisch besonders einfach strukturierten Zustand auszugehen.

Bei der elektrochemischen Energiespeicherung lassen sich Einspeicherer, Speichergefäß und Ausspeicherer kostenmäßig nur undeutlich voneinander trennen. Hier überlappen sich die Vorrichtungen und Funktionen.

Anders sieht es bei den Pumpspeichern und Druckspeichern  aus, die Elektrizität in potentielle mechanische Energie umwandeln. Hier ergeben sich drei genau abgegrenzte Kostenblöcke:

Pumpe bzw. Kompressor, Turbine, Speichergefäß,

wobei Pumpe bzw. Kompressor  und Turbine  im Normalfall nicht gleichzeitig in Betrieb sind, so dass sie bei einem Pumpspeicherkraftwerk auch zu einer „Pumpturbine“ zusammengefasst werden.

## 1.3 Ansätze zu einer großtechnischen Lösung des Speicherproblems

Für die großtechnische Lösung der Speicheraufgabe bei fluktuierender Stromeinspeisung aus regenerativen Energien gibt es zwei grundsätzliche Ansätze:

(1) die Entwicklung von preisgünstigen elektrochemischen Akkumulatoren, die zu großen stationären Einheiten zusammengefasst werden (z.B. große Lagergebäude mit Na2S-Batterien).

(2) die Weiterentwicklung von mechanischen Speichern, bei denen die Lageenergie oder der Druckzustand eines Fluides zur Energiespeicherung herangezogen wird. Zwei Archetypen dieser Speicherklasse sind das Pumpspeicherkraftwerk, dessen weitere Verbreitung jedoch an geographische Bedingungen gebunden ist, und das Druckluftspeicherkraftwerk, wie es als Prototyp etwa in Huntdorf/Deutschland verwirklicht wurde.

Die vorliegende Erfindung befasst sich mit der 2. Speicherklasse, also den großvolumigen mechanischen Speichern.

Die Aufgabenstellung lautet: Wie kann man in einem gegebenen Speichervolumen eine möglichst große Menge elektrischer Energie mechanisch speichern Hierzu ist der Stand der Technik beispielsweise in /Sirseth 2009/ (WO2009/131459 A2) umfassend dargestellt worden.

Slocum et.al. (/Slocum2011/, Projekt ORES) und unabhängig von ihm aber etwas später Schmidt-Böcking und Luther (DE 102011.013329) haben vorgeschlagen, das Meer (oder ein sonstiges geeignetes Gewässer) als Oberbecken eines Wasser- Pumpspeicherkraftwerkes zu benutzen und als Unterbecken einen technisch hergestellten, druckfesten und wg. des Auftriebes ausreichend schweren Hohlkörper, der auf den Meeresgrund versenkt wird, einzusetzen. In dieser Konstellation ist es möglich, den hydrostatischen Druck pM auf dem Meeresboden als zu überwindende bzw. als antreibende Kraft für die Abspeicherung bzw. die Rückgewinnung von Energie heranzuziehen. Wird das Wasser aus dem anfänglich vollständig gefüllten Hohlkörper in seine Meeresumgebung gepumpt, so wird (bei verlustfreien Aggregaten) die aufgewendete Pumpenergie in der potentiellen Energie des evakuierten Hohlkörpers gegenüber seiner hydrostatisch gespannten Umgebung gespeichert. Wird umgekehrt Wasser aus der Meeresumgebung über Turbinen in das Vakuum des Hohlkörpers geleitet, so kann diese potentielle Energie wieder als Turbinenstrom zurückgewonnen werden. Im verlustfreien Fall lassen sich in einem Volumen V auf dem Meeresgrund mit dem Druck pM und dem auf dem Meer lastenden Atmosphärendruck pL  die Energie

WM = (pM + pL) *V                                                                      (1)

abspeichern. Bei größeren Meerestiefen kann in Gl.(1) pL gegenüber pM vernachlässigt werden.

Zur Abkürzung wollen wir eine derartige untermeerische Anordnung aus Speicherbehälter und Pumpturbine im Folgenden als „Meerei“  bezeichnen.

Auch der Gedanke, Druckluft in geeigneten Bauwerken isobar auf dem Meeresboden zu speichern, ist naheliegend. Der große Vorteil einer isobaren Speicherung besteht darin, dass an das Speicherbauwerk keine besonderen baustatischen Anforderungen gestellt werden. Im Grunde genommen reicht eine „Blase“ oder ein „Gasometer“, da es keinen (nennenswerten) Druckunterschied über die Bauwerkswand gibt. Das nachdrückende Meerwasser ermöglicht zudem noch einen Festdruckbetrieb, bei dem also der Druckabfall über die Turbinen bis zur vollständigen Entleerung des Speichers unverändert bleibt. Andererseits muss bei derartigen Druckluftspeichern eine Luftverbindung zur Atmosphäre, ein Schnorchel, vorgesehen werden. Die Aggregate zur Kompression der Luft für die Aufladung des Speichers („Einspeichern“) und die Entspannung der Druckluft („Ausspeichern“) befinden sich auf einer Plattform an der Wasseroberfläche.

Die maximale Arbeit WL, die man aus der Entspannung einer Druckluftmenge ML vom Druck pM, die das Volumen V ausfüllt, gegen den Atmosphärendruck pL herausholen kann, wird dann gewonnen, wenn der Vorgang isotherm bei konstanter Temperatur T stattfindet. Wie in jedem Lehrbuch der Technischen Thermodynamik, e.g. /Hahne 2002/, hergeleitet wird, gilt:

WL =  ML *RL * T * ln(pM/pL)                                                         (2)

,

wobei RL die spezifische Gaskonstante für Luft ist, die bei Normalbedingungen etwa 0,28 [kJ/kg/K] beträgt. Bei der Gl.(2) und den folgenden Überlegungen wird zudem vorausgesetzt, dass man die Luft als ideales Gas behandeln kann. Die  allgemeine  Zustandsgleichung für ideale Gase lautet:

pM *V =   ML * RL*  T                                                            (3)

woraus man einen Ausdruck für ML * RL erhält:

ML *RL = pM *V/ T                                                                 (4)

Dies kann man in (2) einsetzen und erhält für die maximale  Arbeit WL, die man aus Druckluft in einem Volumen V unter dem Druck pM durch isotherme  Entspannung bei der Temperatur T gegen den Atmosphärendruck pL herausholen kann:

WL =    pM *V  * ln(pM/pL)                                                                (5)

Aus Gl.(5) sieht man direkt, dass schon bei relativ harmlosen Drücken, nämlich etwa ab

pM/pL > e =2,718..   ,

in einem Druckluftspeicher grundsätzlich mehr Speicherenergie steckt als in einem äquivalenten hydrostatischen Speicher. Betrachten wir einen Speicher, der  in ca. 700 m Meerestiefe in einer Umgebung mit einem hydrostatischen Druck von 70 bar steht, so gilt

ln(pM/pL)  = ln(70) = 4,25                                                             (5a)

und der Vergleich mit Gl.(1) zeigt, dass in dieser Tiefe der isobare Druckluftspeicher bereits theoretisch etwas mehr als 4-mal so viel Energie wie das Meerei speichern kann.

Allerdings kann man eine isotherme Entspannung unter technischen Anforderungen nur schwer direkt realisieren. Durch eine Kaskade von adiabatischer Entspannung in einer Turbine und anschließender isobarer Wiederaufwärmung des abgekühlten Arbeitsgases kann man jedoch eine isotherme Entspannung annähern. Dennoch muss man in der Praxis davon ausgehen, dass Druckluftspeicher einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad als hydraulische Speicher besitzen. Man beachte jedoch: in einer Elektrizitätswirtschaft, die sich hauptsächlich aus fluktuierenden Quellen speist, wird der Einspeisestrom sehr billig sein, so dass es weniger auf den Gesamtwirkungsgrad und verstärkt auf den Wirkungsgrad des Energie-Ausspeicherns ankommt.

# 2. Allgemeine Beschreibung der Erfindung

## 2.1 Die Grundidee

Beim Meerei wird ein massiver Hohlkörper gebaut, der der Druckdifferenz zwischen dem inneren Vakuum und dem hydrostatischen Meeresdruck pM standhalten muss. Zur Berechnung der Wanddicke von Druckbehältern wird normalerweise die „Kesselformel“ benutzt; diese unterscheidet aber nicht zwischen einer Druckanwendung im Innern des Kessels und einer von außen auf den Kessel wirkenden Druckkraft. Wird die Druckrichtung umgedreht, also das Meerei im Innern auf einen entsprechenden Überdruck gesetzt, so sollte ein Hohlkörper, der für den Außendruck pM ausgelegt ist, im Innern statt eines Vakuums als Unterdruck –pM  in ebensolcher Weise auch einen Überdruck von pM gegenüber der hydrostatischen Umgebung  aushalten. Dies ergibt dann insgesamt einen Innendruck von 2*pM.

Anders ausgedrückt: Wenn man ein Meerei für einen äußeren hydrostatischen Druck pM bauen kann, dann kann man dieses auch dazu verwenden, in der Meeresbodenumgebung Luft mit einem Druck von 2* pM in seinem Innern zu speichern. Wir betrachten also einen Hohlkörper am Meeresgrund, der nicht zur Umgebung isobare Druckluft, wie es dem Stand der Technik entspricht, sondern weiter aufgeladene Druckluft mit einem maximalen Speicherdruck pS enthält, wobei pS den Meeresdruck pM um das Doppelte und mehr übersteigt.

Wir betrachten die Gl.(5) (für eine isotherme Entspannung und für ideale Gase) für den erhöhten Speicherdruck pS und formen sie etwas um:

WL =              pS *V      *          { ln(pS/pL) }

WL =   [pS /pM] *  pM*V  *  { ln(pM/pL)  * [ln(pS/pM) /ln(pM/pL) +1] }                   (6)

und  erkennen, was wir perspektivisch gewinnen können:

- Die Speicherenergie WL wird zunächst alleine durch die größere Menge an Luft, die sich bei höherem Druck in einem vorgegebenen Volumen speichern lässt, um den Faktor  [pS /pM], den 1. Faktor in Gl.(6), größer.

- Für den Einsatz einer Hochdruckturbine zwischen pS und pM ergibt sich zusätzlich noch eine kleine Verbesserung durch den letzten Faktor  in Gl.(6)

Ein Zahlenbeispiel illustriert die Verhältnisse. Gehen wir von pS = 210 bar und einer Meerestiefe von etwa 700 m mit pM= 70 bar aus, so ergibt der Mengenfaktor

[pS/pM] =   3.0                                                                               (6a)

und der Hochdruckfaktor nur

[ 1 + ln(pS/pM)/ ln(pM/pL) ]  = 1+ ln(3)/ ln(70) =  1 + 1,1/4,25=   1,26               (6b)

Selbst wenn man den verfügbaren Hochdruck zur Arbeitsleistung gar nicht ausnutzt und die Rückgewinnung der Energie weiterhin nur mit dem auf den Meeresdruck pM ausgelegten Turbinensatz betreibt, ergibt sich durch die Aufladung des Druckkörpers von pM auf pS eine Verdreifachung der Speicherkapazität. Im Vergleich zum Meerei –Betrieb nach Gl.(1) ergibt sich mit Gl.(5a) sogar ein Faktor 12.

Die Grundidee der Erfindung lautet daher – etwas grob aber kompakt formuliert:

Man nehme den Meerei- Hohlkörper, der druckstabil und zur Auftriebskompensation massiv genug ist, und betreibe ihn auf dem Meeresgrund als einen „aufgeladenen Druckluftspeicher“ unter einem Speicherdruck pS, der um ein Mehrfaches über dem hydrostatischen Druck pM der Meeresumgebung liegt.

Einzelheiten, Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der Beschreibung mit Bezugnahme auf die zugehörigen Zeichnungen mit den nachfolgenden

### Bildunterschriften:

Bild 1: Beim  Meeres –Überdruck Luftdruckspeicher –Kraftwerk wird der Luftspeicher auf dem Meeresgrund mit Überdruck gegenüber der Meeresumgebung aufgeladen.  Alle Kompressions- und Expansions-Maschinen sowie das Steuerventil 60 befinden sich auf einer Technik-Plattform 1 an der Meeresoberfläche. Der Überdruckluftspeicher 55 steht über ein schaltbares Ventil 56 mit dem Umgebungswasser am Meeresboden in Verbindung. Bei (hier nicht eingetragenem) entsprechendem Schaltungsaufwand können die hier getrennt gezeichneten Schnorchel 2a und 2b zu einem einzigen Schnorchel 2 zusammengefasst werden.

Bild 2: Ein und Ausspeichern von Energie in einen Speicherkörper auf einer Meerestiefe mit dem hydrostatischen Druck pM=70 [bar].  Die Einspeicherung der Druckluft erfolgt zunächst in einem offenen System unter Verdrängung des Wassers beim Festdruck pM. Dann wird die Verbindung zum Meerwasser geschlossen und es erfolgt in einem nun nur noch einseitig offenen System die Druckerhöhung auf den Speicherdruck pS = 200 bar.  Beim Ausspeichern der Energie wird zunächst in dem einseitig offenen  System die Luft expandiert bis der Meeresdruck pM wieder erreicht ist, dann schiebt das Meerwasser in einem nun beidseitig offenem System die Luft unter dem Festdruck pM aus dem Speicherbehälter.

Bild 3: Wiedererwärmung des Arbeitsgases vor jeder Turbine durch Wärmetauscher 4  und Ausfrieren von Wasserdampf vor Eintritt in die erste Turbine durch einen Wärmetauscher 45 als Kältefalle.

Bild 4: Fester Eingangsdruck durch Vorschalten einer Drossel 61a: die Druckluft wird isenthalp auf einen Arbeitsdruck entspannt, der etwa dem hydrostatischen Druck pM entspricht. Danach kann die Expansionsanlage mit Festdruck betrieben werden.

Bild 5: Zentrale Verteilerstation 58, die mehrere Speicherkörper 55 unten hydraulisch und oben pneumatisch mit einer zentralen Verteilerstation 58 zusammenführt und auch den Fußpunkt für den gemeinsamen Schnorchel 2 darstellt.

Bild 6: Massiver  Luftdruckspeicher 55  im seichten Meer (z.B. Nordsee) mit aufgesetzter Technischer Plattform 1 und Windmühle 9.

## 2.2 Das  Meeres- Überdruck-Luftspeicher-Kraftwerk

Der mit Druckluft gefüllte massive und stabile Hohlkörper, das „Luftei“, soll mit Überdruck gegenüber seiner Meeresumgebung betrieben werden. Eine massive Ausführung ist ja sowieso unumgänglich, da im energetisch geladenen Zustand der Auftrieb der Druckluft durch das Gewicht des Lufteies kompensiert werden muss.

### 2.2.1  Die Grundschaltung

Bild 1: Beim  Meeres –Überdruck Luftdruckspeicher –Kraftwerk wird der Luftspeicher auf dem Meeresgrund mit Überdruck gegenüber der Meeresumgebung aufgeladen.  Alle Kompressions- und Expansions-Maschinen sowie das Steuerventil 60 befinden sich auf einer Technik-Plattform 1 an der Meeresoberfläche. Der Überdruckluftspeicher 55 steht über ein schaltbares Ventil 56 mit dem Umgebungswasser am Meeresboden in Verbindung. Bei (hier nicht eingetragenem) entsprechendem Schaltungsaufwand können die hier getrennt gezeichneten Schnorchel 2a und 2b zu einem einzigen Schnorchel 2 zusammengefasst werden.

Wir betrachten im groben Schema ein Meeres-Überdruck-Luftspeicher- Kraftwerk

(M.ÜSKW) (Bild 1), bei dem Luft als Arbeitsmedium:

- auf einer Technikplattform 1, einer Kraftwerksinsel an der Meeresoberfläche, angesaugt und durch einen (u.U. mehrstufigen) Kompressor 1a verdichtet wird,   und

- über ein Rohr („Schnorchel“ 2a) auf den Meeresboden gedrückt wird,   und dabei

- in einem zunächst isobar betriebenem Druckluftspeicher 55 bei geöffnetem Grundventil 56 das Meerwasser verdrängt und danach noch, bei geschlossenem Grundventil 56, weiterhin bis zu einem End-Speicherdruck pS, der deutlich über dem lokalem Meeresdruck pM liegt, eingespeichert wird und dort für eine „Ruhezeit“ verbleibt,  und danach

- zunächst im Gleitdruckbetrieb und danach bei geöffnetem Grundventil 56 im Festdruckbetrieb durch das isobar nachströmende Meerbodenwasser über ein Rohr („Schnorchel“ 2b) an die Oberfläche zurückgedrückt wird,  und dort

- in einer mehrstufigen Expansionsmaschine (in Bild 1  angegeben als Hochdruckturbine 61, Mitteldruckturbine 62 und Niederdruckturbine 63) unter Gewinnung technischer Arbeit entspannt wird.

Die Verfahrensschritte zum Ein- und Ausspeichern der Energie sind in Bild 2 dargestellt. Der Übersichtlichkeit und Einfachheit halber wurde hierbei von isothermen Kompressions- und Expansionsvorgängen ausgegangen, so dass die Phasen des „Haltens“ der Speicherenergie und des „Wartens“ auf die neue Einspeicherung ohne physikalische Änderungen des Fluides verlaufen und daher in der Übersicht nicht berücksichtigt werden müssen.

Wir betrachten die Vorgänge in einem Speicherbehälter 55, den wir auch mit unserem thermodynamischen System gleichsetzen.

Einspeichern der Energie:

Startzustand (Bild.2 (a)): Wir gehen von dem Zustand ohne eingespeicherte Energie aus. Das System ist vollständig mit Meerwasser vom Druck pM gefüllt; bei 700 m Meerestiefe wäre etwa  pM = 70 bar.

Verdrängung mit Festdruck (Bild 2 (b)): Von oben wird Druckluft mit einem Festdruck, der dem Meeresdruck pM entspricht, dem System zugeführt und verdrängt das in die Meeresumgebung zurückfließende Wasser. Am Ende dieser „beidseitig offenen Füllung“ ist der Speicher vollständig mit Luft vom Druck pM gefüllt.

Druckerhöhung mit Gleitdruck (Bild 2 (c)): Danach wird das Grundventil 56, das die Verbindung zum Meerwasser steuert, geschlossen. Bei stetig anwachsendem Druck wird zusätzlich Druckluft in den Speicherbehälter gepumpt, bis am Ende der “einseitig offenen Füllung“ der endgültige Speicherdruck pS erreicht ist. Zur Veranschaulichung gehen wir beispielsweise von pS=200 bar aus, was dem Arbeitsdruck der Rohre der Ostsee-Erdgas-Pipeline „NordStream“  entspricht.

Ausspeichern der Energie:

Expansion mit Gleitdruck (Bild 2 (d)): Beim Ausspeichern expandiert die Luft aus dem Speicher in die Turbinen. Dies geschieht zunächst unter gleitendem Druck, bis der ursprüngliche Speicherdruck pS bis auf den hydrostatischen Druck der Meeresumgebung, pM, abgebaut ist.

Expansion mit Festdruck (Bild 2 (e)): Dann wird das Grundventil 56 wieder geöffnet und das nachströmende Meerwasser drückt die Druckluft mit konstantem Druck pM zu den Turbinen, in denen die Entspannung bis zum Umgebungsdruck pL  erfolgt.

Bild.2: Ein und Ausspeichern von Energie in einen Speicherkörper auf einer Meerestiefe mit dem hydrostatischen Druck pM=70 [bar].  Die Einspeicherung der Druckluft erfolgt zunächst in einem offenen System unter Verdrängung des Wassers beim Festdruck pM. Dann wird die Verbindung zum Meerwasser geschlossen und es erfolgt in einem nun nur noch einseitig offenen System die Druckerhöhung auf den Speicherdruck pS = 200 bar.  Beim Ausspeichern der Energie wird zunächst in dem einseitig offenen  System die Luft expandiert bis der Meeresdruck pM wieder erreicht ist, dann schiebt das Meerwasser in einem nun beidseitig offenem System die Luft unter dem Festdruck pM aus dem Speicherbehälter.

### 2.2.2  Ergänzungen zur Betriebsweise und weitere Ausgestaltung

### 2.2.2.1 Der Turbinenbetrieb

Die Turbinen erzeugen aus der gespeicherten Druckluft den Strom dann, wenn er teuer ist, zur Hochpreis-Zeit. Es kommt also auf einen hohen Wirkungsgrad an.

Aus isobarer Druckluft kann man dann am meisten technische Arbeit gewinnen, wenn der Entspannungsvorgang isotherm abläuft. Da Turbinen selbst jedoch eher adiabatisch arbeitende Maschinen sind, muss man zu mehreren Stufen mit Zwischenerwärmung übergehen.

Bild 3: Wiedererwärmung des Arbeitsgases vor jeder Turbine durch Wärmetauscher 4  und Ausfrieren von Wasserdampf vor Eintritt in die erste Turbine durch einen Wärmetauscher 45 als Kältefalle.

In Bild 3 wird die Expansionsanlage etwas genauer betrachtet. Sie besteht zunächst aus drei hintereinander geschalteten Turbinen, in denen eine weithegend adiabatische Entspannung der Druckluft stufenweise vorgenommen wird: zunächst in einer Hochdruckturbine 61, anschließend in einer Mitteldruckturbine 62 und schließlich in einer Niederdruckturbine 63.

Nach jeder Druckstufe wird die Druckluft in einem Wärmetauscher 4 durch Umgebungswärme wieder aufgewärmt. Durch diese Kombination von adiabatischer Entspannung und anschließender isobarer Wiedererwärmung wird in bekannter Weise der thermodynamische Wirkungsgrad der Expansionsanlage verbessert.

Natürlich ist auch eine andere Zahl von Druckstufen möglich; bei einer geringeren bzw. größeren Anzahl von Druckstufen verschlechtert bzw. verbessert sich der Wirkungsgrad.

Bei einer festen Anzahl von Druckstufen ergibt sich dann der beste Gesamtwirkungsgrad, wenn das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsdruck an allen Turbinen gleich ist.

Im vorliegenden Fall, bei dem die Druckluft zunächst mit dem maximalen Speicherdruck pS anfällt und dann langsam auf den Festdruck pM heruntergleitet und dort bis zur Speicherentleerung verharrt, bietet sich jedoch auch eine andere Aufteilung an: Die Hochdruckturbine 61 deckt den gleitenden Druckbereich zwischen pS und pM ab, die restlichen Turbinen teilen sich dann die Ausnutzung des festen  Druckbereiches von pM bis zum Umgebungsdruck pL auf.

In Bild 3 ist weiterhin eine Möglichkeit angegeben, wie man durch Ausnutzung sowieso vorhandener Gegebenheiten, eine Reinigung der Druckluft vom Wasserdampf und möglicher Eiskristalle zum Schutze der Turbinen vornehmen kann. Die Entspannung der Druckluft führt zu einer beträchtlichen Abkühlung. Dieses sehr niedrige Temperaturniveau hinter jeder Turbine kann dazu genutzt werden, um ein Kühlmittel 40 in einem eigenständigen Kühlkreis mit mehreren seriell durchlaufenen Wärmetauschern 41 - 43 so weit herunter zu kühlen, dass in einem Wärmetauscher 45 , welche wie eine Kältefalle wirkt, der Wasserdampf aus der ankommenden Druckluft weitestgehend ausgefroren wird. Da das Speicherkraftwerk nicht durchgehend betrieben wird, kann in den Ruhezeiten das Eis in der Druckluftleitung wieder entfernt werden; Kühlwasser zum Aufwärmen steht ja in beliebiger Menge zur Verfügung.

Beim Aufsteigen der Druckluft auf ihrem Weg vom Speicher 55 am Meeresgrund durch den  Schnorchel 2 erfolgt bereits eine leichte Abkühlung. Durch die zusätzliche Kühlfalle 45 wird die Abkühlung noch weiter verstärkt. Daher sollte die Druckluft bereits vor Eintritt in die erste Turbine 61 durch einen Wärmetauscher 4 wieder aufgewärmt werden.

Der Speicherort liegt am Meeresgrund, bei einer Temperatur knapp über 0 °C. Da die Druckluft längere Zeit lagert, muss man davon ausgehen, dass sie ebenfalls diese Temperatur annimmt. Je nach Standort ist das Meer an der Oberfläche um 10 [K] bis fast 30 [K] wärmer. Diese zusätzliche Temperaturerhöhung durch die Qualität der am Ort der Expansionsmaschine zur Verfügung stehenden Umgebungswärme ergibt eine durchaus merkliche Verbesserung des Wirkungsgrades.

Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sich überlegen, ob man mit technischen Mitteln nicht sogar zusätzliche Wärme einsetzen sollte. Bei Verfügbarkeit einer preisgünstigen (!) Wärmequelle (Solarenergie, elektrische Großwärmepumpe; Speicherwärme aus der Kompression beim Einspeichern)  kann es nämlich lohnend sein, den Wärmeträger für die Wärmetauscher 4 vorzuwärmen und dadurch die Druckluft noch etwas weiter zu erwärmen. Der Effekt dieser zusätzlich eingesetzten Wärmemengen ist nur zu einem kleinen Teil auf die dadurch bewirkte „Wärmekraftmaschine“ zwischen den beiden Temperaturniveaus zurückzuführen, die ja nach Carnot nicht sehr effektiv sein kann. Darüber hinaus werden nämlich auch die thermodynamischen Verluste etwas verringert, die im Vergleich zum isothermen Idealprozess auch durch eine mehrstufige Kombination von adiabatischer Entspannung und isobarer Wiedererwärmung immer noch groß sind.

### 2.2.2.2 Drossel an Stelle der Hochdruckturbine

Der Haupteffekt des hohen Speicherdruckes pS liegt in der größeren Menge an Druckluft, die in einem vorgegebenem Volumen V untergebracht werden kann. Die eigentliche Druckarbeit zwischen dem Speicherdruck pS und dem hydrostatischem Druck pM fällt hingegen weniger ins Gewicht (siehe Abschnitt 2.1). Daher erbringt es nur mäßige Einbußen im Wirkungsgrad,

Bild 4: Mit der Drossel 61a wird die Druckluft auf einen festen Eingangsdruck, der etwa dem hydrostatischen Druck pM entspricht, gebracht.

wenn die Hochdruckturbine 61 durch eine einfache Drossel 61a (siehe Bild 4) zur bloßen Anpassung des Ausgangsdruckes aus dem Speicher 55 an einen festen Eingangsdruck für die Mitteldruckturbine 62 ersetzt wird.

### 2.2.2.3  Zentrale Anbindung

Bild 5: Mehrere Speicherkörper 55 werden unten hydraulisch und oben pneumatisch mit einer zentralen Verteilerstation 58 verbunden, die auch den Fußpunkt für den gemeinsamen

Schnorchel 2 darstellt.

Bei unserer „Meerei-Patentanmeldung“, DE 102011.013329, haben wir eine hydraulische Zusammenschaltung von mehreren Speichereinheiten mit einer Anbindung an eine  zentrale Pumpturbinen Einheit dargestellt. Bei der jetzigen Erfindung, dem  „Luftei,“ sind allerdings die entsprechenden Aggregate, Kompressoren und Turbinen, nicht auf dem technisch problematischen Meeresboden sondern bereits auf einer Kraftwerksinsel, der technischen Plattform 1,  angeordnet. Hier ist es dann auch mehr der aufwändige Schnorchel 2, der den Gedanken nahe legt, mehrere Speichereinheiten 55 hydraulisch und pneumatisch mit einer einzigen zentralen untermeerische Verteilerstation 58  zusammenzuschalten (Bild 5).  Der „pneumatische“ Anschluss erfolgt über eine oberhalb der Speicherkörper 55 verlaufenden enden Verbindung durch Druckluftrohre (21 und 22) zu einem zentralen Schnorchel 2, der aus einem einzigen Rohr oder aber auch aus einem Rohrbündel bestehen kann. Auch das schaltbare hydraulische Grundventil 56, das die Verbindung zwischen Speicherbehälter und Meeresbodenwasser steuert, kann in der zentralen Verteilerstation 58 angeordnet werden. Dies muss allerdings mit einer ansonsten verzichtbaren hydraulischen Verschaltung der Speicherbaukörper erkauft werden, die dann anstelle einer elektrischen Anbindung der einzelnen Speicher durchgeführt werden muss. Die hydraulische Verschaltung über Rohre 57 erfolgt natürlich von den Fußpunkten 53 der Speicherkörper 55 aus.

Die hydraulischen Verbindungen 57 und die pneumatischen Verbindungen 21 und 22 erhöhen die mechanische Stabilität des gesamten Bauwerkes und gewährleisten eine feste Verankerung des Schnorchels 2 wie mit einem  „Spreizfuß“.

## 2.3 Weitere Bemerkungen zu einzelnen Bauteilen

### 2.3.1 Grundventil 56

Das Grundventil 56 verbindet den Überdruck- Luftdruckspeicher 55 in kontrollierte Form mit der Meeresumgebung. Dieser zusätzliche Aufwand auf dem Meeresgrund gegenüber einer (im Prinzip sehr einfachen) Taucherglocke, wie sie beispielsweise bei einem isobaren Betrieb des Luftspeichers als Festdruckspeicher eingesetzt werden könnte, wird durch mehrere Vorteile und Möglichkeiten gerechtfertigt:

- in einem vorgegebenen Volumen erhöht sich durch den höheren Speicherdruck entsprechend die gespeicherte Druckluftmenge. Dies ist der Hauptgrund für die größere Speicherkapazität!

- in der Gleitdruck-Betriebsphase, bei der sich der Druck im Luftspeicher oberhalb des Meeresdruckes pM befindet, kann dieser Überdruck noch eine Hochdruckturbine antreiben. Bei geschickter Auslegung trägt dieser technisch wenig günstige Gleitdruckbetrieb der Hochdruckturbine jedoch nur einen kleinen Anteil zur Gesamtproduktion aller Turbinen bei.

- in den Ruhezeiten (also in der Halte- und in der Wartezeit)  besitzt die Luft im Überdruckluftspeicher 55 keinen Kontakt zum Wasser, kann sich also auch nicht teilweise im Wasser lösen

Darüber hinaus wird das Grundventil 56 im Regelfall nicht unter Last geschaltet. In der Wartephase und beim Herausdrücken des Wassers zu Beginn des Einspeicherns der Energie bleibt das Grundventil 56 geöffnet. Sobald der Speicher vom Wasser leergepumpt ist, wird das Grundventil 56 drucklos geschlossen. Bei der weiteren Druckerhöhung bis zum Speicherenddruck pS, in der  Haltezeit und beim Ausspeichern der Energie unter Gleitdruck bleibt das Ventil geschlossen. Wenn der Gleitdruck dann den Meeresdruck von oben erreicht, wird das Grundventil 56 wiederum drucklos geöffnet.

Ein elektrisch angesteuertes Grundventil 56 wäre die einzige Komponente auf dem Meeresgrund, die eine elektrische Stromversorgung benötigt. Zwar ist die Stromversorgung wg. einer denkbaren Verlegung innerhalb des sowieso vorhandenen Schnorchels 2 kein besonders kritisches Problem, aber es wäre auf jeden Fall eleganter automatisch arbeitende Ventile zu benutzen.

Andererseits ist es jedoch auch möglich, dass man aus Überwachungs- und Betriebsgründen auf jeden Fall eine Stromversorgung verlegen will. Dann sollte man diese auch dazu benutzen, eine wirklich sichere und zuverlässige Steuerung des Grundventils 56 zu bewerkstelligen. Je nach Speicherkapazität können ja erhebliche Wasserströme zu schalten sein!

### 2.3.2 Der Schnorchel

Nur ein einziger Schnorchel:

Die Anlage wird in vier definierten Betriebszuständen ( Einspeichern, Halten, Ausspeichern, Warten ) gefahren, daher können die  beiden in Bild 1 und in Bild 4 eingezeichneten Schnorchel nie gleichzeitig benutzt werden; man kann daher diese teuren Luftleitungen zu einem einzigen Schnorchel 2 zusammenfassen und die wahlweise An- und Abkopplung von Kompressor oder Turbine mit einem (hier nicht eingetragenen) entsprechenden Schaltungsaufwand bewerkstelligen. Die Inbetriebnahme des Schnorchels kann - unabhängig von der Fließrichtung der Druckluft- durch ein einziges Steuerventil 60 geschaltet werden. Dieser Schaltungsaufwand findet auf der gut zugänglichen Technischen Plattform 1 statt.

Schnorchel aus senkrechtem Pipelinerohr oder Förderrohr:

Der Schnorchel ist eine im Meer verlegte Leitung, in der Luft unter hohem Druck transportiert wird. Der grundsätzliche Unterschied zu einer Pipeline besteht -abgesehen vom Fluid Luft statt Erdgas- nur darin, dass die Leitung senkrecht vom Meeresboden nach oben geführt wird.

Andererseits erinnert der Schnorchel an eine Förderleitung zur Erdgasgewinnung auf hoher See. Es ist daher zu vermuten, dass aus dem Bereich der Offshore Erdgasgewinnung und des Erdgastransportes technische Lösungen übernommen oder angepasst werden können.

### 2.3.3 Der Kompressor

Die Kompression von Luft lässt sich am effektivsten mit einem mehrstufigen Kompressor durchführen. Man beachte aber: Der Kompressor 1a wird mit billigem Überschuss-Strom betrieben. Es ist daher nicht so wichtig, ob sein Betrieb mit einem sehr hohen Wirkungsgrad erfolgt: hierbei vergeudete Strommengen kosten ja nicht viel, erhöhte Investitionen und Aufwendungen sind also schwerer wirtschaftlich zu begründen.

## 2.4  Übertragung auf andere Standorte

### 2.41 „Luftei“ als „Bergei“

In DE 10 2011.105307 wurde der „Meerei“- Gedanke auf einen alten oder neu zu schaffenden Bergwerksstandort übertragen. Es zeigte sich, dass es durchaus interessant sein kann, im großen Stil Schächte und Blindschächte mit der ausschließlichen Zielsetzung „Schachtspeicher-Kraftwerk“ sogar neu zu errichten. Aus dem „Meerei“ wurde das „Bergei“.

Nun stellt sich die Frage: kann man auch das in der vorliegenden Schrift beschriebene „Luftei“ mit Mitteln der Bergbautechnik auf dem Festland realisieren?

Für diese Übertragung kann man tatsächlich eine einfache Korrespondenzliste angeben:

- der Druckluftspeicher 55 entspricht einem Blindschacht im Berg, (in  DE 10 2011.105307 dem dortigen Untertage-Blindschacht 1a)

- der Schnorchel 2 entspricht einem Luftschacht oder Druckrohren in einem Schacht

- das „Meer als Druckgeber“, allgemein „das Gewässer“, entspricht einem ständig mit Wasser gefüllten Schacht (in  DE 10 2011.105307 dem dortigen Hydraulikschacht 8 in Verbindung mit dem dortigen Oberbecken 11)

Die Expansions- und Kompressionsmaschinen und alles was sonst noch auf der Technik-Plattform 1 installiert wurde kann völlig unkritisch in einer Übertagestation untergebracht werden.

Bei Luftdruck- Speicherkraftwerken, bei denen als Speicherraum  teilweise ausgelaugte Salzstöcke benutzt werden, kann man natürlich kein Wasser für den Festdruckbetrieb in diese Salzhallen einleiten. Bei bergbaulich erstellten Hohlräumen in wasserunlöslichem Gestein ist dies jedoch möglich.

### 2.42 „Luftei“ an Land ?

Man kann sich auch die Frage stellen, einen massiven „Meerei“-Hohlkörper einfach an Land zu stellen und als normalen Luftdruckspeicher zu betreiben. Technisch ist dagegen nichts einzuwenden, allerdings dürften in der Bevölkerung Ängste vor einem Platzen der Hochdruck-Großkörper aufkommen und die Auflagen der Behörden prohibitiv werden. Im Meer gibt es einfach mehr Platz für Meereier und keine Nachbarn.

### 2.43 „Luftei“ als Speicher und Schwerkraftfundament für Offshore-Wind

Man kann aber einen „Meerei-Hohlkörper“ auch als normalen Luftdruckspeicher im seichten Gewässer, etwa in der Nordsee, ablegen und gleichzeitig noch als Fundament für eine darauf oder darin verankerte große Windenergieanlage 9 benutzen. Die Technische Plattform  1 kann direkt auf dem Druckkörper 55 aufsetzen. Diese etwas visionäre Vorstellung ist zur Anregung der Phantasie in Bild 6 skizziert.

Der Speicherbehälter 55 ersetzt in dieser Anordnung die bisher übliche Verankerung des Windrades auf dem Meeresboden über Rohrgerüste. Der Speicherbehälter 55 kann das aufsitzende Windrad 9 und darüber hinaus noch weitere Windmühlen eines Offshore Windparkes elektrizitätswirtschaftlich abpuffern.

Eine oder mehrere benachbarte Speicherbehälter (55) können als  „Trittsteine im Meer“ die Grundlage einer regelrechten künstlichen Insel dienen, die dann zusätzliche Einrichtungen für den gesamten Windpark wie Trafostation, Anbindung an das Stromnetz, Lager für Ersatzteile, Anlegestation etc. aufnimmt.

Bild 6: Massiver  Luftdruckspeicher 55  im seichten Meer mit aufgesetzter Technischer Plattform 1 und Windmühle 9.

Der Einsatz des Luftei im seichten Gewässer verändert die Betriebsweise. Der Meeresdruck pM spielt nun keine wichtige Rolle mehr; vielmehr bestimmen die zum Einsatz kommenden Turbinen, bis zu welchem unteren Betriebsdruck pT der Druckluftspeicher 55 betrieben werden kann.

# 3. Vorteile der Erfindung

Das Schwergewicht einer Energiespeicheranlage im Rahmen einer auf fluktuierenden Stromquellen basierenden Energiewirtschaft liegt nicht so sehr auf einem hohen Gesamtwirkungsgrad zwischen Ausspeichern und Einspeichern sondern mehr auf einer hohen Speicherdichte und einer hohen Rückgewinnung der bereits eingespeicherten Energie. Daher ist die pro Volumen eingespeicherte Energiemenge eine wichtige Referenzgröße für ein Speichersystem.

Bei vorgegebenem Speichervolumen und fester Meerestiefe lässt sich in einem Druckluftspeicher mehr Energie als in einem hydrostatischen Speicher („Meerei“) speichern. Durch die Aufladung der Druckluft ergibt sich eine weitere Erhöhung der Speicherdichte. Auch wenn man den gegenüber einem „Meerei“ etwas schlechteren Wirkungsgrad des Ausspeicherns berücksichtigt, verbleibt für die vorliegende Erfindung immer noch etwa eine um eine Größenordnung höhere Speicherdichte (siehe Abschnitt 2.1).

Die Festigkeit gegen Innendruck eines gegebenen Speicherbehälters wird um den mit der Meerestiefe ansteigenden kompensatorischen Außendruck erhöht. Insofern ist ein Einsatz in größerer Tiefe durchaus vorteilhaft. Andererseits lassen sich jedoch in einer noch gut erschließbaren „mäßigen“ Tiefe von beispielsweise 700m bereits hervorragende Speicherdichten erzielen.

Ein Flautenzyklus ist mit mäßigen Zusatzkosten möglich. Die leistungsabhängigen Elemente können in gleicher Weise im Tageszyklus wie im Flautenzyklus genutzt werden; für den Flautenzyklus sind also keine zusätzlichen leistungsabhängigen Investitionen erforderlich, er erfordert lediglich die Abdeckung  der zusätzlichen speicherabhängigen Kosten

Alle wartungsanfälligen Maschinen stehen gut zugänglich auf der Technischen Plattform 1,  sind also ohne Tauchgänge zugänglich und können in angemessenen Zeiträumen erneuert oder ersetzt werden.

Auf der negativen Seite muss diesen Vorzügen die zwingende Installation des Schnorchels 2 gegenüber gestellt werden. Zwar sieht auch das Konzept „ORES“ (Ocean Renewable Energy Storage) von Alexander Slocum /Slocum 2011/ eine Luftverbindung zur Atmosphäre vor; aber beim Meerei könnte man den Schnorchel grundsätzlich durch aufwendige Hilfspumpen oder einen entsprechenden vertikalen Aufbau des Speicherkörpers zur Erzeugung des Vordruckes für die Hochdruckpumpen vermeiden.

# Literaturangaben:

/Hahne 2002/  Erich Hahne: „Technischen Thermodynamik“, 3. Auflage, 
 Oldenbourg Verlag (2000), München

/Luther- Schmidt-Böcking 2011/ DE 10 2011.105307
Gerhard Luther und  Horst Schmidt-Böcking :„Schacht- Pumpspeicherkraftwerk“

/Schmidt-Böcking –Luther 2011/ DE 10 2011.013329 
Horst Schmidt-Böcking und Gerhard Luther: „Pumpspeicherkraftwerk“

/Slocum 2011/   WO 2011/112561 A2, 
Alexander Slocum, Gregory Fennell und Allison Greenlee: 
 “Offshore Energy Harvesting, Storage, and Power Generation System”

/Sirseth 2009/ WO2009/131459 A2
Torbjorn Sirseth: „Energy Storage System“

# Bezeichnungen in den Bildern:

1  = Technikplattform

1a = Kompressor

2   = Schnorchel

21, 22 = pneumatische Verbindungen

4 = Wärmetauscher

40 = Kühlmittel

41-43 = seriell durchlaufene Wärmetauscher

45 =  Wärmetauscher, welche wie eine Kältefalle wirkt,

52 = Luftöffnung

53 = Wassereinlass bzw. –auslass

55 = Druckluftspeicher

56 = Grundventil

57 = Rohre,   hydraulischen Verbindungen

58 = zentrale Verteilerstation

60 = Steuerventil

62 = Hochdruckturbine

62 = Mitteldruckturbine

63 = Niederdruckturbine 63)

9 = Windrad

# Patentansprüche:

1.	Unterwasser-Druckluft-Speicherkraftwerk zum temporären Zwischenspeichern von elektrischer Energie aus anderen Kraftwerken, insbesondere Windkraftanlagen und/oder Photovoltaikanlagen, umfassend

eine Technik-Plattform (1) an der Wasseroberfläche, auf der vornehmlich Anlagen zur Erzeugung von Druckluft, beispielsweise mittels Kompressoren (1a), und zur Arbeitsgewinnung aus der Entspannung der Druckluft, beispielsweise mittels Turbinen (61, 62, 63), angeordnet sind,

mindestens einen mit Druckluft befüllbaren Behälter zum Versenken auf den Grund eines Gewässers, beispielsweise auf den Meeresgrund,

einen Schnorchel (2) als Luftleitung zwischen der Luftöffnung (52) des Behälters und der Technik-Plattform (1),

dadurch gekennzeichnet, dass

der Behälter als ein großvolumiger und als ein derart druckfester Druckbehälter (55) ausgeführt wird, dass dieser einem inneren Speicherdruck (pS) standhalten kann, der den hydrostatischen Wasserdruck (pM) am Gewässergrund  um das 2 bis 3 fache oder mehr übersteigt, wobei

der Druckbehälter (55) einen Wassereinlass bzw. Wasserauslass (53) mit einem schaltbaren Grundventil (56) als Verbindung zum umgebenden Gewässer mit dem der Wassertiefe entsprechenden hydrostatischen Wasserdruck (pM) besitzt,

welches beim Ausspeichern der Energie beim Übergang vom Gleitdruckbetrieb zum Festdruckbetrieb und beim Einspeichern der Energie nach dem Festdruckbetrieb beim Verdrängen des Wassers und Übergang zum Gleitdruckbetrieb beim hydrostatischen Wasserdruck am Gewässergrund  (pM) drucklos geöffnet bzw. geschlossen wird.

2.	Unterwasser-Druckluft-Speicherkraftwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

sich auf dem Gewässergrund mehrere Druckbehälter (55) befinden, die über  Luftleitungen (21, 22)  und über Wasserleitungen (57) verbunden sind mit einer zentralen Verteilerstation (58), wobei die Luftleitungen (21, 22) über einen Schnorchel (2) mit  der Technik-Plattform (1) in Verbindung steht.

3.	Unterwasser-Druckluft- Speicherkraftwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 2,  	dadurch gekennzeichnet, dass

zur weiteren Erwärmung des Arbeitsfluids in Wärmetauschern (4) vor einem Turbineneintritt eine zusätzliche Wärmequelle, beispielsweise solar oder durch eine Wärmepumpe erwärmtes Wasser, eingesetzt wird.

4.	Unterwasser-Druckluft-Speicherkraftwerk nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass

das kalte Abgas der Turbinen (61 - 63) zur Abkühlung eines Kühlmittelstromes (40) dient und der kalte Kühlmittelstrom (40) über einen Wärmetauscher (45) den Wasserdampf, der in der über den Schnorchel (2) ankommenden Druckluft noch enthalten ist, zum Schutze des Turbinenbetriebes ausfriert.

5.	Unterwasser-Druckluft-Speicherkraftwerk nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass

der Wassereinlass bzw. Wasserauslass (53) des Druckbehälters (55) durch ein Grundventil (56) gesteuert wird, welches automatisch schließt bzw. öffnet, sobald der Druck im Druckbehälter (55) den hydrostatischen Wasserdruck am Gewässergrund  (pM) erreicht.

6.	Unterwasser-Druckluft-Speicherkraftwerk  nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

bei der Entspannung der Druckluft die Hochdruckturbine (61) durch eine Drossel (61a) ersetzt wird und die Mitteldruckturbine (62) so ausgelegt wird, dass ihr Eingangsdruck etwa dem hydrostatischen Wasserdruck am Gewässergrund  (pM)  entspricht und dadurch die Turbinen während der gesamten Speicherentladung bei festen Drücken arbeiten können.

7.	Verwendung eines Unterwasser-Druckluft-Speicherkraftwerks nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass

die Technik-Plattform (1) nun an der Erdoberfläche liegt,

die Speicherbehälter (55) als Hohlräume oder Blindschächte untertage ausgeführt sind,

der Schnorchel (2) als Schacht oder Rohr in einem Schacht realisiert wird

und der Druck (pM) der Wassersäule durch einen mit Wasser gefüllten Schacht, der vorzugsweise mit einem oberirdischen oder untertägigen Wasserreservoir verbunden ist, erzeugt wird.

8.	Verwendung eines Unterwasser-Druckluft-Speicherkraftwerks nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass

der Druckbehälter (55) als Puffer für Windenergieanlagen in einem seichten Gewässer wie beispielsweise der Nordsee installiert wird,  wobei

die Höhe des Druckbehälters (55) angenähert der lokalen Gewässertiefe entspricht, und

die Technik-Plattform (1) direkt auf dem Druckbehälter (55) aufsitzt, und

eine Windmühle (9) auf, an oder im Druckbehälter (55) befestigt wird.

Dr. rer. nat. Gerhard Luther, 21.03.2013

# Kurzfassung:

Es wird ein Unterwasser–Druckluft- Speicherkraftwerk vorgeschlagen,  bei dem Druckluft in einem großvolumigen und massiven Hohlkörper 55 beispielsweise auf dem Meeresboden (analog wie in DE 10 2011.105307 beschrieben) gespeichert wird. Der Meeresdruck (pM) bewirkt dabei einen außen anliegenden Vordruck, so dass der Hohlkörper einen entsprechend überhöhten Innendruck aushält und die Druckluft bei einem Druck ps gespeichert werden kann, der den Meeresdruck pM um das 2 bis 3 fache oder mehr übersteigt.

(Bild 1)

Beim Einspeichern der Energie drückt ein Kompressor 1a Luft über einen Schnorchel 2a in den Druckbehälter 55 und lädt diesen bis zu dem maximalen Speicherdruck ps auf. Beim Ausspeichern wird die Druckluft über die auf einer Plattform 1 auf der Meeresoberfläche installierten Turbinen (61-63) entspannt und zwar zunächst in einem Speicherdruckbereich von ps bis pM im Gleitdruckbetrieb und dann nach Öffnung des Grundventiles 56 im Festdruckbetrieb bei pM solange bis dass das Meeresboden- Wasser die Druckluft aus dem Speicher 55 verdrängt hat.

Durch die Aufladung weit über den Meeresdruck pM hinaus erhöht sich die Menge an gespeicherter Luft entsprechend und ergibt dadurch selbst dann, wenn im Gleitdruckbereich oberhalb von pM die Hochdruckturbine 61 durch eine Drossel ersetzt wird und die Turbinen 62 und 63 dann nur bei festen Drücken betrieben werden, eine entsprechende Erhöhung der Speicherkapazität.

Weitere Verwendungen des Unterwasser-Druckluft- Speicherkraftwerkes u.a. als Untertage- Speicherkraftwerk werden aufgezeigt.

# Text boxes

DE 10 2011 118 486

Patentschrift_embedded_Luftei_aktuell      Stand 2013.0322,2011.1111

605

Atmosphäre

Überdruck-LuftSpeicher

HD

Turbine

ND

Turbine

1a

Kompressor

55

2

2

Schnorchel   2a

MD

Turbine

61

62

63

56

Meeresboden -Wasser

2b

53

52

1

e.

d.

b.

c.

a.

Einspeichern:

Ausspeichern:

Luft 
70 [bar]

Luft 
70 bar

Wasser
 pM =
70 [bar]

Luft 
  pS=  
200 bar

Luft 
70 -200 bar

Wasser 
70 [bar]

offen

einseitig offen

einseitig offen

Luft 
200 -70 bar

Wasser 
70 bar

Luft ,
pM=70

Luft 
70 [bar]

Wasser
pM = 
70 bar

offen

DruckluftSpeicher

Turbine

HD

Turbine

MD

Turbine  ND

555

4

4

4

2a

Schnorchel

43

42

41

45

61

62

63

40

60

ND-

Turbine

1a

55

Schnorchel  2a

62

63

56

Meeresboden -Wasser

2b

53

52

1

Kompressor

Drossel

MD-

Turbine

61a

58

2

55

57

21

53

53

22

52

1

55

9

seichtes Meer