## Slide 1: Das “Meerei“ ein EnergieSpeicher für die EnergieWende
Bildspeicher teilweise in V_Hochtief2011.0715_BergSpeicher.pptx
V_GL2017.0302_SAL.Nachhaltigkeit_Meerei.pptx
Dr. Gerhard Luther
Universität des Saarlandes , Experimentalphysik , Bau E26
66123 Saarbrücken luther.gerhard@ingenieur.de 0681-302-2737(d) und 0681-56310(p)

## Slide 2
1. Das Speicherproblem von Sonne und Wind
1.

## Slide 3
PV + Wind Stromleistung, DEU 2013 AD; Pm = 9 GW
EEX –Strombörse ; Datenaufbereitung: Göran Borgolte, RWTH Aachen (2014)
___ { ÜsF =1.0} =„Bruttodeckung“
--- { ÜsF =1.5} mit Überschuss!
Datenquelle: ÜNB:

## Slide 4
2. Ein LösungsSzenario
für Strom zu 100% aus RE in Deutschland
2.

## Slide 5
Verbrauch
PV in
S. + O. + W.
Lagen
Wind
On + Off
Shore
PSKW-artige Speicher [beschränkt]
0.
1.
Gas
Speicher (riesig)
2.
Abschaltung
Potential der Stromleistungs-Flüsse
bei
Konverter- Engpass
1.
2.
Strikte Priorität
schwankend
bis auf Null
mäßig schwankend
Import
Gas zum Jahres- Ausgleich

## Slide 6
Ein Pumpspeicherwerk, bestehend aus
1. dem Meer als oberem Speicher
2. einem technischen Hohlkörper auf dem Meeresboden als unterem Speicher.
3. Eine lokale PumpTurbine entleert den Hohlkörper
und gewinnt die Energie beim Befüllen zurück.
Die einfache Idee des Meerei
3.1
Dr. Gerhard Luther Prof. Dr. Horst Schmidt-Böcking
Universität des Saarlandes Universität Frankfurt
Experimentalphysik , Bau E26 Institut für Kernphysik
66123 Saarbrücken 60438 Frankfurt, Max-von-Laue-Str. 1
luther.gerhard@ingenieur.de schmidtb@atom.uni-frankfurt.de
0681-302-2737(d) und 0681-56310(p) 069-798 47002 und 06174-934099(p)

## Slide 7
Urbild: Vattenfall © Markus Altman , verändert
BezugsQuelle (u.a.): http://www.energate-messenger.de/news/156871/vattenfall-saniert-pumpspeicherwerke?media=print
PSKW Hohenwarte II mit Talsperre_Eichicht (Thüringen)
Oberbecken
UnterBecken
DruckRöhren
Pumpe/Turbine
Generator

## Slide 8
Pumpspeicherkraftwerk (PSKW) schematisch

## Slide 9
Pumpspeicherkraftwerk (PSKW) schematisch
Meer
PumpTurbine
Hohlkugel

## Slide 10
Meer
Meerei

## Slide 11
Meer
Meerei
Meerei
Meerei
Meerei

## Slide 12
Quelle: Hochtief -A.Garg e.a.: Presentation C2 auf IRES 7 (2012): STENSEA (Stored Energy in Sea) -The Feasibility of an Underwater Pumped Hydro Storage System
Projekt STENSEA 2012: Artist View
Originalfolie: Garg e.a.(2012), Hochtief
178 €/kWh PartialKosten „in situ“ Speicherkapazitzät“
525 €/kW Pump-turbine with electro-mechanical equipment

## Slide 13
FhG-IWES Projekt StEnSea (2016.1102): Abladen im Fährhafen Konstanz
2016 AD: Versuch mit Meerei -Modell (3 m) im Bodensee
3.2

## Slide 14
2016 AD: Meerei -Modell (3 m) im Bodensee

## Slide 15
Geplantes Demonstrationsprojekt
3.3
30 m-Kugel
in 700 m Teufe (vermutlich Norwegische Rinne)
Speicherkapzität : ca. 20 MWh ; Ladung/Entladung : ca. 4 h bei 5 MW

## Slide 16
Zusammenfassung
1. Es gibt einen großen und ziemlich zuverlässigen Kurzzeit- Speicherbedarf,
der am besten abgedeckt wird durch PSKW-artige Speicher.
2. Das Meerei ist ein derartiger Speicher mit hohem Potential, da als Standardmodul auch in großer Zahl einsetzbar.
Im Meer gibt es riesige Flächen (an mehreren Stellen auch küstennah), auf denen man auch Meereier in gewaltiger Zahl ablegen könnte
3. Große Kugel baut man schon, aber „dünnwandig“!
Was noch fehlt:
Forschungs- und Entwicklung für die Herstellung
einer dickwandigen Betonhohlkugel
sowie deren Finanzierung.
PSKW ..= PumpSpeicherKraftwerk
meine Themenseite: http://www.fze.uni-saarland.de/Speicher.htm